คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
[image: image19.png]



กองช่าง

เทศบาลตำบลหนองโน
อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
                     คำนำ
กองช่างเทศบาลตำบลหนองโนมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูล  ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ  และการทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและการซ่อม บำรุงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในกองช่างขึ้นเพื่อให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการทำงาน

กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองโน

สารบัญ

                                                                                                          หน้า
            บทนำ
· ข้อมูลทั่วไป                                                                         1                                                                                                           

· ฝ่ายก่อสร้าง                                                                        1
· ฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร                                                      2
· วัตถุประสงค์                                                                        3
· ขอบเขต                                                                             ๓-๔
· กรอบแนวคิด                                                                       5
· แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ                                              6                                            
· งานสาธารณูปโภค                                                                 7
· งานออกแบบและควบคุมอาคาร                                                 7
· แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง,ต่อเติม,รื้อถอนอาคาร               8
· งานผังเมือง                                                                         9                                                                                                                                                                                           
· แผนผังขั้นตอนการระวังชี้แนวเขต                                               10                                                                                                             


1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไป

กองช่างเทศบาลตำบลหนองโนมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และการทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและการซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย

· ฝ่ายก่อสร้าง

· งานก่อสร้าง
· งานสาธารณูปโภค
· ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

· งานออกแบบและควบคุมอาคาร
· งานผังเมือง
· ฝ่ายก่อสร้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานก่อสร้างงานในหน้าที่และงาน  สาธารณูปโภคให้เป็นไปตามกฎหมาย
· งานก่อสร้างมีหน้าที่เกี่ยวกับ
· งานก่อสร้างและบูรณะถนน

2.งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
๓.งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
4. งานประมาณการค่าโครงการ

                     5. งานควบคุมก่อสร้างอาคาร

6. งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

7. งานสำรวจพื้นที่

8. งานวางผังพัฒนาเมือง

9. งานควบคุมทางผังเมือง

๑0.งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง ๑1.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2
๑.๒ งานสาธารณูปโภคมีหน้าที่เกี่ยวกับ

· งานด้านการก่อสร้างอาคารถนนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
                     ๒. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
                     ๓. งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารถนน 
                     ๔. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

๕. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
๖. งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา 
๗. งานประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษา

๘. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.ฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการออกแบบ ควบคุมอาคารวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย

๒.๑ งานออกแบบควบคุมอาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

๑. งานประมาณราคา

๒. งานควบคุมการก่อสร้าง

· งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
                     ๔. งานออกแบบ

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
· งานผังเมืองมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. สำรวจแผนที่การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง

· งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานที่ดินฯ

๓. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการถนนท่อระบายน้ำเช่น

๔. การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครองสิทธิ์ในที่สาธารขออนุญาตเชื่อทาง สาธารณะการ
ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะการดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณูปก ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อ
ระบายน้ำ
๕. งานสำรวจออกแบบเขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ

๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3
วัตถุประสงค์

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่างเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการทาง หัวหน้างานและปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงาย่างเป็นระบบและนั้นๆ อย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การควบคุม งาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองโนมีวัตถุประสงค์ดังนี้

· . เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจกองชมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง
· เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้กาางานของกองช่างได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วทันตามกำหนดเวลามีการทำงานอย่างปลอดภัยบรรลุ
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

ขอบเขต
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองช่างประกอบด้วยภารกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆภายในกองช่าง เกี่ยวกับงานควบคุมอาคารขอบเขตขมืองคู่การปฏิบัติงานของกองช่างนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นคู่มือการทำ งานให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

กรอบแนวคิด

เทศบาลตำบลหนองโนเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นขนาดปานกลาง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
พอสมควร เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านการเกษตร เศรษฐกิจสังคม กองช่างเทศบาลตำบลหนองโน เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทุกด้าน งานควบคุมอาคารผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองโนมีนโยบายต้องการพัฒนา
ให้ตำบลหนองโนที่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบถ้วน สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีว ซึ่งรวมถึงการบริการที่ดี เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดงานการ
 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
	ผู้รับบริการ
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโน
	 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ

	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ความต้องการ/ความคาดหวัง

	 ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโน
	ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจใน

	
	รับบริการ

	
	เทศบาลตำบลหนองโนสามารถจัดเก็บ

	 เทศบาลตำบลหนองโน
	ค่าธรรมเนียม สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบ

	
	จำนวนสิ่งปลูกสร้าง


4
คำจัดกัดความ
· กองช่างคือ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลหนองโน
· นายกเทศบาลตำบลหนองโน คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
· ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน คือ ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานควบคุมอาคาร
· ผู้อำนวยการกองช่างคือ ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                        กับงานควบคุมอาคาร
5
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ

[image: image1.png]



ศึกษารายละเอียดโครงการ

[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



นายช่างโยธา จัดทำประมาณราคา

ก่อสร้างพร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง
[image: image6.png]



ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจทาน

[image: image7.png]



                                              ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ

[image: image8.png]



	ไม่ถูกต้อง
	
	ถูกต้อง

	
	
	


[image: image9.png]



[image: image10.png]



	
	
	  เสนอปลัดเทศบาลตำบลหนองโน และ    นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองโน พิจารณาและลงนามอนุมัติดำเนินการ

	        แก้ไขและเสนอพิจารณาใหม่
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6
แผนผังขั้นตอน (ต่อ)

  คัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคา พร้อม

 แบบแปลนก่อสร้าง ให้กองคลังดำเนิน

   จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
                                  กำหนดพร้อมทั้งจัดทำบันทึกการควบคุมงานทุกวัน
รายงานปัญหาและ

[image: image11.png]



อุปสรรคให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ

รายงานผลการดำเนินโครงการให้ ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองโน/นายกเทศมนตรีตำบลหนองโนทราบ 
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง
รายไตรมาส รายงานปลัดเทศบาลตำบลหนองโน/

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโนทราบ

7
๒.งานสาธารณูปโภค

· งานประสานสาธารณูปโภค
· งานไฟฟ้าสาธารณะ
· งานระบายน้ำ
· งานการบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ
· งานสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขังแผนบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ การแก้ไข  
  เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ
· งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
	
	ผู้รับบริการ
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโน
	หน่วยงานราชการ
	มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์

	
	
	
	

	
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโน
	หน่วยงานราชการ
	มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์

	
	
	
	


ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ

· กรอกแบบคำร้อง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองโนหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกเทศบาล
· ส่งคำร้อง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองโน
· เจ้าพนักงานธุรการลงรับเรื่อง และเสนอต่อปลัดเทศบาล, นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ
· ดำเนินการตามคำร้องขอที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
· งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-งานประมาณราคา

-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-งานออกแบบและบริการข้อมูล

-งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ให้ก่อสร้างถูกต้องมแบบที่รับอนุญาตการประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนด วางแผนงานงบประมาณ

-งานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
	
	ผู้บริหาร
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่ตโคกสนวนหน่วยงานราชการ
	ความถูกต้อง รวดเร็ว

	
	
	

	
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่ตโคกสนวนหน่วยงานราชการ
	ความถูกต้องรวดเร็ว

	
	
	


ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

· ผู้ยื่นคำร้องขอรับแบบฟอร์มการยื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการเทสบาลตำบลหนองโน
๒. ผู้ยื่นคำร้องนำแบบคขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาราร้อง(แบบ ข.1) 

    พร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลหนองโน เพื่อจัดทำหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร(อ.๑)

8

หลักฐาน

· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
· สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
· สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ ๑ ฉบับ
· เจ้าพนักงานธุรการเสนอนายกเทศมนตรีลงนาม (กรณีนายกเทศมนตรี ไม่อยู่ประจำสำนักงาน หรือติดภารกิจ) 
    ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ - ๕ วัน 
· ๔. ติดต่อผู้ยื่นคำร้องมารับหนัาร้องสืออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร

[image: image12.png]



                                     ผู้ยื่นคำร้องกรอกแบบคำร้องขออนุญาต
                                  ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

[image: image13.png]


[image: image14.png]



                                    ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ กองช่าง
                                    เทศบาลตำบลหนองโน
[image: image15.png]


[image: image16.png]



เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จัดทำหนังสือ
อนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
[image: image17.png]


[image: image18.png]



นายก อบต. ลงนาม


แจ้งผู้ยื่นคำร้องมารับหนังสืออนุญาตก่อสร้าง
ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

9

๔.งานผังเมือง
-งานสำรวจและแผนที่

  -งานวางผังพัฒนาเมือง

            -งานควบคุมทางผังเมือง

 -งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
 -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

	
	ผู้รับบริการ
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโน  หน่วยงานราชการในตำบลหนองโน
	 มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน

	
	
	

	
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ความต้องการ/ความคาดหวัง

	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโน   หน่วยงานราชการในตำบลหนองโน
	มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

	
	
	


ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่.ศ.๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓

ขั้นตอนการดำเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต

๑.เจ้าของที่ดินติดต่อเพื่อขอรังวัดที่ดิน

  ๒.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
  ๓.นายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ๔.กรณีไม่มี่การุกล้าที่สาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ 

     ลงนามรับรอง

  ๕.กรณีมีการรุกล้าที่สาธารณประโยชน์ความร่วมมือไปยังสประสานความร่วมมือไปยัง
     สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาททราบ

10
แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต


   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
       ทราบ  แจ้งเรื่องมายังเทศบาลตำบลหนองโน

                เจ้าหน้าที่กองช่าง (ผู้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรี)
                                   ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้อง


	
	

	                       ลงนามรับรอง
	




รายงานนายกเทศมนตรี ทราบ
